Oznaczenie postępowania: RG.III.271.3.2017

Zał. Nr 9 do SIWZ
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  NR 114022N 
w m. DĘBOWIEC GMINA LELKOWO
TABELA  ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

	Lp
	Pozycja

STWiOR
	Wyszczególnienie elementów

rozliczeniowych
	Nazwa

jedn.
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

	
	01.00.00
	 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    CPV 45100000-8
	
	
	
	

	 1.
	01.01.01


	Wyznaczenie oraz pomiary w okresie 

trwania robót
	 km
	09375
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	02.00.00
	 ROBOTY  ZIEMNE                  CPV 45100000-8
	
	
	
	

	 2
	02.02.01


	Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i dna  ( grunt kat. III )  z wywozem   
	m3
	196,73
	
	

	
	
	  RAZEM
	
	
	
	

	
	04.00.00
	PODBUDOWY                  CPV 45233000-9
	
	
	
	

	3
	04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
	 m2 
	1628,25
	
	

	4
	04.02.01
	Ułożenie warstwy odsączającej gr. 15cm  z piasku pod mijankę                   
	 m2
	183,0
	
	

	5
	04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego  0/31,5 ze skały litej granitowej  stabilizowanego mechan  gr.15 cm 
	 m2 
	339,0
	
	

	6
	04.04.02
	Wyrównanie z kruszywa łamanego  0/31,5 ze skały litej granitowej  stabilizowanego mechan śr gr. 15 cm 
	 m2 
	189,0
	
	

	7
	04.03.01
	Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem w-wy profilowej ,  wiążącej i ścieralnej
	  m2
	3992,25
	
	

	8
	04.03.01
	Skropienie nawierzchni przed ułożeniem w-wy profilowej i ścieralnej
	  m2
	3620,25
	
	

	9
	04.08.01
	Ułożenie w-wy profilowej z betonu asfaltowego AC 16Ww ilości 25 kg/m2  z dowozem  
	    Mg
	77,44
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	05.00.00
	 NAWIERZCHNIE     CPV 45233000-9
	
	
	
	

	10
	05.03.05
	Ułożenie w-wy wiążącej gr.4 cm z betonu asfaltowego AC 16W  z dowozem
	  m2
	183,0
	
	

	11
	05.03.27
	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 6 cm z SMA 16 z dowozem
	  m2
	3620,25
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    CPV 45100000-8
	
	
	
	

	12
	06.03.01a
	Uzupełnienie poboczy  gr. 15 cm  z kruszywa łamanego 0/31,5ze skały litej granitowe  stabilizowanego mechanicznie
	 m2 
	1289,25
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	
	 OGÓŁEM

 ( cena  netto )
	
	
	
	

	
	
	 Podatek  VAT  23%


	
	
	
	

	
	
	  OGÓŁEM

( cena  z podatkiem)
	
	
	
	


Zał. Nr 10 do SIWZ
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

                   w m. LELKOWO NA  DZ.NR 158 TABELA  ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

	Lp
	Pozycja

STWiOR
	Wyszczególnienie elementów

rozliczeniowych
	Nazwa

jedn.
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

	
	01.00.00
	 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    CPV 45100000-8
	
	
	
	

	 1.
	01.01.01


	Wyznaczenie oraz pomiary w okresie 

trwania robót
	 km
	0,400
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	02.00.00
	 ROBOTY  ZIEMNE                  CPV 45100000-8
	
	
	
	

	 2
	02.01.01


	Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i dna  ( grunt kat. III )  z wywozem   
	m3
	112,2
	
	

	
	
	  RAZEM
	
	
	
	

	
	
	  RAZEM
	
	
	
	

	
	04.00.00
	PODBUDOWY                  CPV 45233000-9
	
	
	
	

	3
	04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
	 m2 
	2061,0
	
	

	4
	04.02.01
	Ułożenie warstwy odsączającej gr. 15cm  z piasku pod mijankę                   
	 m2
	61,0
	
	

	5
	04.04.02
	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej granitowej stabilizowanego mechanicznie śr  gr. 15 cm  
	 m2
	113,0
	
	

	6
	04.04.02
	Ułożenie nawierzchni gr. 20 cm  z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej granitowej stabilizowanego mechanicznie na drodze i mijance          
	   m2
	1458,0
	
	

	7
	04.03.01
	Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem w-wy profilowej ,  wiążącej i ścieralnej
	  m2
	223,0
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	05.00.00
	 NAWIERZCHNIE     CPV 45233000-9
	
	
	
	

	8
	05.03.27
	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z SMA 16 z dowozem
	  m2
	110,0
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    CPV 45100000-8
	
	
	
	

	9
	06.03.01
	Uzupełnienie poboczy mieszanką optymalną  gr. 15 cm  
	   m2
	600,0
	
	

	10
	06.02.01
	Ułożenie przepustu z rur Polietylenowych  pod drogą średnicy 30 cm z zasypaniem
	    m
	8,0
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	
	 OGÓŁEM

 ( cena  netto )
	
	
	
	

	
	
	 Podatek  VAT  23%


	
	
	
	

	
	
	  OGÓŁEM

( cena  z podatkiem)
	
	
	
	


Zał. Nr 11 do SIWZ
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 417/4  W MSC. LELKOWO GMINA LELKOWO –

TABELA  ELEMENTÓW OZLICZENIOWYCH

	Lp
	Pozycja

STWiOR
	Wyszczególnienie elementów

rozliczeniowych
	Nazwa

jedn.
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

	
	01.00.00
	 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    CPV 45100000-8
	
	
	
	

	 1.
	01.01.01


	Wyznaczenie oraz pomiary w okresie 

trwania robót
	 km
	0,219
	
	

	2
	01.02.04
	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej                
	 m2
	78,0
	
	

	3
	01.02.04
	Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego z ławą


	 mb
	20,0
	
	

	4
	01.02.04
	Rozbiórka obrzeża betonowego


	mb
	28,0
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	02.00.00
	 ROBOTY  ZIEMNE                  CPV 45100000-8
	
	
	
	

	 5
	02.01.01


	Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i dna  ( grunt kat. III )  z wywozem   
	m3
	64,55
	
	

	
	
	  RAZEM
	
	
	
	

	
	03.00.00
	 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

 CPV - 45230000-8
	
	
	
	

	6
	03.06.01
	Regulacja pionowa studni 


	  szt
	11
	
	

	
	
	  RAZEM
	
	
	
	

	
	04.00.00
	PODBUDOWY                  CPV 45233000-9
	
	
	
	

	7
	04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
	 m2 
	559,0
	
	

	8
	04.02.01
	Ułożenie warstwy odsączającej gr. 15cm  z piasku pod mijankę                   
	 m2
	72,0
	
	

	9
	04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego  0/31,5 ze skały litej granitowej  stabilizowanego mechan  gr.15 cm 
	 m2 
	963,4
	
	

	10
	04.03.01
	Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem w-wy profilowej ,  wiążącej i ścieralnej
	  m2
	939,5
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	05.00.00
	 NAWIERZCHNIE     CPV 45233000-9
	
	
	
	

	11
	05.03.05
	Ułożenie w-wy wiążącej gr.5 cm z betonu asfaltowego AC 16W  z dowozem
	  m2
	58,0
	
	


	12
	05.03.27
	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z SMA 16 z dowozem
	  m2
	878,5
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    CPV 45100000-8
	
	
	
	

	13
	06.03.01a
	Uzupełnienie poboczy  gr. 15 cm  z kruszywa łamanego 0/31,5ze skały litej granitowe  stabilizowanego mechanicznie
	 m2 
	384,0
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	


PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 417/4  W MSC. LELKOWO GMINA LELKOWO –

TABELA  ELEMENTÓW OZLICZENIOWYCH

	Lp
	Pozycja

STWiOR
	Wyszczególnienie elementów

rozliczeniowych
	Nazwa

jedn.
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

	
	08.00.00
	ELEMENTY  CHODNIKA

Kod CPV 45233000-0
	
	
	
	

	14
	08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych ( krawężnik z rozbiórki  i inwestora )
	   mb
	40,0
	
	

	15
	08.02.02
	Ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej ( kostka z rozbiórki i inwestora)
	   m2 
	18,0
	
	

	16
	08.02.02
	Ułożenie  kostki betonowej gr. 8cm na zjazdach na podsypce cementowo – piaskowej ( kostka z rozbiórki i inwestora)
	   m2 
	60,0
	
	

	17
	08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 cm

( obrzeża z rozbiórki i  inwestora )
	  mb
	28,0
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	
	 OGÓŁEM

 ( cena  netto )
	
	
	
	

	
	
	 Podatek  VAT  23%

	
	
	
	

	
	
	  OGÓŁEM

( cena  z podatkiem)
	
	
	
	


Zał. Nr 12 do SIWZ
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  NR 114024N w m. GŁĘBOCK

GMINA LELKOWO TABELA  ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

	Lp
	Pozycja

STWiOR
	Wyszczególnienie elementów

rozliczeniowych
	Nazwa

jedn.
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

	
	01.00.00
	 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    CPV 45100000-8
	
	
	
	

	 1.
	01.01.01


	Wyznaczenie oraz pomiary w okresie 

trwania robót
	 km
	0,6125
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	02.00.00
	 ROBOTY  ZIEMNE                  CPV 45100000-8
	
	
	
	

	 2
	02.01.01


	Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i dna  ( grunt kat. III )  z wywozem   
	m3
	163,5
	
	

	
	
	  RAZEM
	
	
	
	

	
	03.00.00
	 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

 CPV - 45230000-8
	
	
	
	

	3
	03.02.01
	  Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych

 i zaworów wodociągowych 
	 szt
	4
	
	

	
	
	  RAZEM
	
	
	
	

	
	04.00.00
	PODBUDOWY                  CPV 45233000-9
	
	
	
	

	4
	04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
	 m2 
	1178,0
	
	

	5
	04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego  0/31,5 ze skały litej granitowej  stabilizowanego mechan  gr.15 cm 
	 m2 
	132,0
	
	

	6
	04.04.02
	Wyrównanie z kruszywa łamanego  0/31,5 ze skały litej granitowej  stabilizowanego mechan śr gr. 15 cm 
	 m2 
	2507,15
	
	

	7
	04.03.01
	Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem w-wy profilowej ,  wiążącej i ścieralnej
	  m2
	5085,15
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	05.00.00
	 NAWIERZCHNIE     CPV 45233000-9
	
	
	
	

	8
	05.03.27
	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z SMA 16 z dowozem
	  m2
	2578,0
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    CPV 45100000-8
	
	
	
	

	9
	06.03.01a
	Uzupełnienie poboczy  gr. 15 cm  z kruszywa łamanego 0/31,5ze skały litej granitowe  stabilizowanego mechanicznie
	 m2 
	1091,0
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	
	 OGÓŁEM

 ( cena  netto )
	
	
	
	

	
	
	 Podatek  VAT  23%


	
	
	
	

	
	
	  OGÓŁEM

( cena  z podatkiem)
	
	
	
	


Zał. Nr 13 do SIWZ
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  NR 114012N 
w m. GŁĘBOCK GMINA LELKOWO 
TABELA  ELEMENTÓW OZLICZENIOWYCH

	Lp
	Pozycja

STWiOR
	Wyszczególnienie elementów

rozliczeniowych
	Nazwa

jedn.
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

	
	01.00.00
	 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    CPV 45100000-8
	
	
	
	

	 1.
	01.01.01


	Wyznaczenie oraz pomiary w okresie 

trwania robót
	 km
	0,350
	
	

	2
	01.02.04
	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z bruku nad przepustem z wywozem                
	 m2
	7,0
	
	

	3
	01.02.04
	Rozbiórka istniejącego przepustu pod drogą z wywozem materiału z rozbiórki
	 mb
	8,0
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	02.00.00
	 ROBOTY  ZIEMNE                  CPV 45100000-8
	
	
	
	

	 4
	02.01.01


	Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i dna  ( grunt kat. III )  z wywozem   
	m3
	189,7
	
	

	
	
	  RAZEM
	
	
	
	

	
	03.00.00
	 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

 CPV - 45230000-8
	
	
	
	

	5
	03.06.01
	Wykonanie ławy  fundamentowych żwirowych pod przepust pod drogą             
	  m3
	1,28
	
	

	6
	03.06.01
	Ułożenie przepustów z rur Polietylenowych  pod drogą średnicy 60 cm  
	mb
	8,0
	
	

	7
	03.06.01
	Zasypanie przepustu z zagęszczeniem warstwami ( wraz z pozyskaniem i dostarczeniem materiału)  
	  m3
	9,34
	
	

	8
	03.06.01
	Obrukowanie wlotu i wylotu przepustu


	szt
	2
	
	

	
	
	  RAZEM
	
	
	
	

	
	04.00.00
	PODBUDOWY                  CPV 45233000-9
	
	
	
	

	9
	04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
	 m2 
	604,0
	
	

	10
	04.02.01
	Ułożenie warstwy odsączającej gr. 15cm  z piasku pod mijankę                   
	 m2
	61,0
	
	

	11
	04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego  0/31,5 ze skały litej granitowej  stabilizowanego mechan  gr.15 cm 
	 m2 
	142,0
	
	

	12
	04.04.02
	Wyrównanie z kruszywa łamanego  0/31,5 ze skały litej granitowej  stabilizowanego mechan śr gr. 15 cm 
	 m2 
	1260,0
	
	

	13
	04.03.01
	Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem w-wy profilowej ,  wiążącej i ścieralnej
	  m2
	2748,0
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	05.00.00
	 NAWIERZCHNIE     CPV 45233000-9
	
	
	
	

	14
	05.03.05
	Ułożenie w-wy wiążącej gr.5 cm z betonu asfaltowego AC 16W  z dowozem
	  m2
	    58,0
	
	

	15
	05.03.27
	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z SMA 16 z dowozem
	  m2
	 1355,0
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	


PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  NR 114012N 
w m. GŁĘBOCK GMINA LELKOWO 
TABELA  ELEMENTÓW OZLICZENIOWYCH

	
	06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    CPV 45100000-8
	
	
	
	

	16
	06.03.01a
	Uzupełnienie poboczy  gr. 15 cm  z kruszywa łamanego 0/31,5ze skały litej granitowe  stabilizowanego mechanicznie
	 m2 
	471,0
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	
	 OGÓŁEM

 ( cena  netto )
	
	
	
	

	
	
	 Podatek  VAT  23%


	
	
	
	

	
	
	  OGÓŁEM

( cena  z podatkiem)
	
	
	
	


5

