SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakup sprzętu dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie

L.P.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE			Parametry oferowane przez Wykonawcę – opis (wpisać ”tak” w przypadku identycznych, a w wypadku oferowanych wyższych parametrów dokonać ich opisu)
PARAMETRY TECHNICZNE FABRYCZNIE NOWEGO WYSOKOCIŚNIENIOWEGO URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI
1.	Rok produkcji	min.	2022
2.	NAPĘD
	Silnik spalinowy z rozrusznikiem elektrycznym	Min. / Max.	22KM / 28 KM
	Silnik z licznikiem moto-godzin	x	x
	Układ ładowania akumulatora	x	x
	Pompa napędzana poprzez paski klinowe, z regulatorem ciśnienia i manometrem	x	x
3.	UKŁAD WODNY
	Pompa trójtłokowa- tłoki ceramiczne	Min. / Max	Min. 150 bar / Max. 200bar / Min - 50l/min / Max. – 55 l/min
	Zbiornik wody z przegrodą antyfalową	Min. 500l	x
	Wąż wysokociśnieniowy zamontowany na bębnie o napędzie hydraulicznym z zakuciami ½ʺ	60m	NW12
	Wąż napełniający zwijany ręcznie	50m	NW19
4.	INNE
	Bębny wykonane ze stali nierdzewnej	szt.	2
	Wymiary urządzenia min.	Min / Max	Szer. -160cm -180 cm / dł. 285-380 cm / wys. Max 150
	Rama malowana proszkowo lub powlekana na gorąco powłoką poliuretanową	x	x
	Przyczepa zintegrowana z urządzeniem wysokociśnieniowym	x	x
	Głowice ogólnego czyszczenia i przebijania zatorów	szt	2
	Panel sterowania: regulator ciśnienia, manetka gazu, stacyjka rozruchowa, dźwignia zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego, zawór wł/wył wody oraz wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony pomiędzy bębnem roboczym i napełniającym	x	x